Перечень СИ, которые временно не будут принимать в Среднеуральске:

4301 Отдел обеспечения  единства измерений массы и объёма

механические лабораторные весы таких типов как ВЛО, ВЛР, АДВ, квадрантные.

4303 Отдел обеспечения единства измерений геометрических величин

оптико-механические, геодезические  СИ, стеклянные пластины,

все эталоны (меры, шкалы, экзаменаторы, автоколлиматоры и т.д.)

4400 Отдел обеспечения  единства электрических измерений

1.	Нормальные элементы – все;

2.	Компараторы напряжений Р3003;

3.	Калибраторы универсальные: Н4-6, Н4-7, Н4-16, Н4-17;

4501 Отдел обеспечения  единства измерений физико-химических и оптико-физических величин

имитаторы электродной системы И-01, И-02. стеклянные электроды и ареометры будут приниматься только в упаковке, т.к. при транспортировке они могут сломаться. На упаковку наносить надпись: "Осторожно СТЕКЛО".

4600 Отдел обеспечения  единства измерений теплотехнических величин

стеклянные СИ, калибраторы, эталонные термометры сопротивления, эталонные термоэлектрические преобразователи, лампы.

По остальным измерениям будут приниматься любые СИ, если они есть в прейскуранте на поверку и калибровку ФБУ «УРАЛТЕСТ»

Примечание:

Ограничение по весу – 20кг одно СИ, по размеру – не более 1м по одной из сторон.